Опросный лист на трансформатор масляный заземляющий нулевой последовательности

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | - |  |
| 2 | Номинальная мощность | кВА |  |
| 3 | Номинальное напряжение сети | кВ |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение сети | кВ |  |
| 5 | Номинальный ток нейтрали | А |  |
| 6 | Схема соединения обмоток | - | Z-0 |
| 7 | Исполнение | - | герметичное, без расширителя |
| 8 | Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты обмотки 35 кВ | кВ |  |
| 9 | Испытательное напряжение грозового импульса обмотки 35 кВ | кВ |  |
| 10 | Температура окружающей среды | ºС | от -40 до +35 |
| 11 | Охлаждение | - | естественное, масляное |

Начальник электроцеха				___________/			/

подпись	     Ф.И.О.

Главный инженер					___________/			/

подпись	      Ф.И.О.

Технический директор				___________/			/

подпись	     Ф.И.О.

Генеральный директор				___________/			/

подпись	     Ф.И.О.

М.П.